MEMORIAL

DE CÁLCULO

ART: [YYYY]

DESCRIÇÃO:	MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ELÉTRICO

PROJETO:		[HHHH]

PROPRIETÁRIO:	[MMMM]

BOA VISTA / RR

[MES_ATUAL] / [ANO_ATUAL]

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	3

1.1.	PROJETISTA	3

2.	NORMAS TÉCNICAS	3

3.	OBJETIVO	4

4.	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	4

5.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	4

6.	PONTOS ELÉTRICOS	5

6.1.	Pontos de Força	5

6.2.	Pontos de Luz	5

7.	MEMORIAL DE CÁLCULO	5

8.	RELATÓRIO DE DIMENSIONAMENTO	5

9.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	6

- APRESENTAÇÃO

O presente memorial refere-se à elaboração de Projeto de Instalações Elétricas e tem por objetivo estabelecer condições e características técnicas para execução destas instalações. Os níveis estão disponíveis em:

[AAAB]

## PROJETISTA

[XXYY]

Engenheiro Eletricista – CREA – RNP [AAAA]

Contatos/e-mail: [BBBB]

Fone: [CCCC]

Boa Vista - RR

- NORMAS TÉCNICAS

Este projeto foi elaborado em conformidade às normas relacionadas a seguir, que regulamentam o assunto.

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão;

NBR 5413 - Iluminância de interiores - Procedimento;

NBR 5434 - Redes de distribuição aérea urbana de energia elétrica - Padronização;

NBR 5460 - Sistemas elétricos de potência - Terminologia;

NBR 8451 - Postes de concreto armado para redes de distribuição de energia elétrica - Especificação;

NBR 8458 - Cruzetas de madeira para redes de distribuição de energia elétrica - Especificação;

NBR 8669 - Dispositivos fusíveis limitadores de corrente - Especificação;

NBR 11301 - Cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime permanente (fator de carga 100%) – Procedimento;

NBR 14039 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV;

NBR IEC 60050 (826) - Vocabulário eletrotécnico internacional - Capítulo 826: Instalações elétricas em edificações;

DI/NT 06 - Fornecimento de energia elétrica em tensão primária - Concessionária local, regulamentadora legal;

NDEE-01 – Fornecimento de energia elétrica em média tensão (13,8kV e 34,5kV).

- OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo apresentar os critérios técnicos adotados para a elaboração do projeto elétrico de baixa tensão, contemplando o dimensionamento e a distribuição dos circuitos elétricos, quadros de distribuição, dispositivos de proteção, condutores, eletrodutos, pontos de iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico, conforme as necessidades da edificação.

O projeto visa garantir o fornecimento de energia elétrica de forma segura, eficiente e adequada ao uso previsto dos ambientes, atendendo às exigências normativas aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 5410, bem como às boas práticas de engenharia, assegurando proteção contra choques elétricos, sobrecargas, curtos-circuitos e demais condições que possam comprometer a segurança dos usuários e o funcionamento das instalações.

Também tem como finalidade orientar a execução dos serviços elétricos, fornecendo informações técnicas suficientes para a correta instalação, conferência, manutenção e compatibilização com os demais projetos complementares da edificação.

- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da concessionária local, tendo como definições de entrada os seguintes critérios:

[AAAC]

# QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

O quadro de distribuição - QD, ou caixa de distribuição - CD, constituído de material termoplástico antichama ou metálico, instalação embutida ou de sobrepor, grau de proteção de acordo com a necessidade da instalação, na qual recebe alimentação de uma fonte de geradora e distribui a energia para um ou mais circuitos. A estrutura interna é destinada à instalação de dispositivos de proteções unipolares, bipolares e tripolares padrão DIN ou UL, conforme Norma NBR IEC 60.439-3 e NBR IEC 60.670-1.

O modelo do quadro de distribuição a ser utilizado no projeto deve ser conforme definido na lista de materiais e legenda de simbologias. Todos os quadros de disjuntores deverão ser aterrados e providos de barramento específico para as fases, neutro e terra. Os disjuntores utilizados serão monopolares, bipolares ou tripolares, conforme diagramas unifilares e lista de materiais. Deverão atender as exigências da norma NBR 60898 (IEC60 9472), não sendo aceito disjuntores que não atendam a esta norma. Os disjuntores terão tensão de funcionamento compatível com a tensão do circuito e protegerá a fiação. A capacidade de interrupção de corrente de curto - circuito dos disjuntores deve ser conforme definido na lista de materiais estando atrelada ao disjuntor escolhido.

Serão utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a proteção em caso de choques elétricos acidentais. Serão utilizados IDR’s bipolares e tetrapolares com tensão de 220V e 380V respectivamente e corrente de disparo de no mínimo de 30mA. O Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), ou supressor de surto, é um dispositivo que protege as instalações elétricas e equipamentos contra picos de tensão, geralmente ocasionados por descargas atmosféricas na rede de distribuição de energia elétrica. O dispositivo é instalado no quadro de distribuição entre fase e terra, possuir classe I, II ou III, conforme IEC.

[AAAD]

- PONTOS ELÉTRICOS

Para o projeto em questão foram consideradas as seguintes potências unitárias e respectivos fatores de potência:

## Pontos de Força

[AAAE]

## Pontos de Luz

[AAAF]

# MEMORIAL DE CÁLCULO

[AAAG]

- RELATÓRIO DE DIMENSIONAMENTO

[AAAH]

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

As instalações elétricas deverão ser executadas em conformidade com o projeto elétrico, este memorial descritivo, as normas técnicas vigentes e as recomendações dos fabricantes dos materiais e equipamentos especificados. Todos os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados e qualificados, observando os critérios de segurança, funcionalidade, desempenho e qualidade exigidos para instalações elétricas de baixa tensão.

Os materiais empregados deverão possuir características compatíveis com as especificações de projeto, garantindo a adequada proteção dos circuitos, a continuidade do sistema de aterramento, a correta identificação dos condutores e dispositivos, bem como a segurança dos usuários e dos equipamentos instalados.

Qualquer alteração durante a execução deverá ser previamente analisada e aprovada pelo responsável técnico, de modo a preservar os critérios de dimensionamento, proteção, operação e manutenção da instalação. Ao final dos serviços, deverão ser realizadas as verificações, testes e conferências necessárias, assegurando que a instalação esteja apta ao funcionamento e em conformidade com os documentos técnicos do projeto.

Este memorial descritivo deverá ser utilizado em conjunto com as pranchas, diagramas unifilares, quadros de carga, detalhes construtivos, lista de materiais e demais documentos integrantes do projeto elétrico.

[XXYY]

CREA [AAAA]