MEMORIAL

DESCRITIVO

ART: [YYYY]

DESCRIÇÃO:	MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE LÓGICA

PROJETO:		[HHHH]

PROPRIETÁRIO:	[MMMM]

BOA VISTA / RR

[MES_ATUAL] / [ANO_ATUAL]

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	3

1.1.	PROJETISTA	3

2.	NORMAS TÉCNICAS	3

3.	OBJETIVO	4

4.	ESCOPO DO PROJETO	5

5.	CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO	5

6.	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	6

7.	TOPOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	7

7.1.	DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	7

7.2.	DISTRIBUIDORES INTERMEDIÁRIOS	7

7.3.	CABEAMENTO HORIZONTAL	7

7.4.	BACKBONE	7

8.	PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7

9.	RACKS E DISTRIBUIDORES	8

10.	PATCH PANELS E CORDÕES	8

11.	FIBRA ÓPTICA	9

12.	INFRAESTRUTURA	9

12.1.	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	9

12.2.	ELETROCALHAS E PERFILADOS	9

12.3.	CAIXAS E PASSAGENS	9

13.	IDENTIFICAÇÃO	9

14.	ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	10

15.	EQUIPAMENTOS ATIVOS	10

16.	REDE SEM FIO	10

17.	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	11

18.	CERTIFICAÇÃO E TESTES	11

19.	DOCUMENTAÇÃO DE ENTREGA	12

20.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	12

- APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo refere-se ao Projeto de Cabeamento Estruturado e Rede Lógica do empreendimento [HHHH], de propriedade de [MMMM], e tem por finalidade estabelecer os critérios técnicos, materiais, métodos de instalação e condições mínimas necessárias à execução, identificação, certificação e entrega da infraestrutura de telecomunicações da edificação.

O sistema foi concebido para possibilitar a transmissão de dados, voz e demais serviços de telecomunicações previstos no projeto, considerando desempenho, organização, disponibilidade, facilidade de manutenção e possibilidade de ampliação futura.

## PROJETISTA

[XXYY]

Engenheiro Eletricista – CREA – RNP [AAAA]

Contatos/e-mail: [BBBB]

Fone: [CCCC]

Boa Vista - RR

- NORMAS TÉCNICAS

Deverão ser observadas as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e normas abaixo relacionadas serão consideradas como elementos base para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

Onde estas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações normas e regulamentos internacionais reconhecidos pelos profissionais do setor como referência técnica, bem como condições de instalação de equipamentos que compõem os sistemas.

Na análise, dimensionamento e detalhamento dos elementos deste projeto foram utilizadas as prescrições indicadas pelas seguintes normas:

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão;

ABNT/NBR 14565 de 30.09.2019 - Norma brasileira que trata de procedimentos básicos para elaboração de projetos em Cabeamento Estruturado de telecomunicações para rede interna em edifícios comerciais. Baseia-se nas normas ANSI/ TIA/EIA 568 A, 569 e 606.

ANSI/TIA-568.2-D e seus complementos, ISO/IEC 11801, UL 444, IEC 61156-5, NBR 14705, IEC 60332, IEC 60754-2 (Acidity of smoke), IEC 61034-2 (smoke density).

ABNT NBR 14705 - Cabos internos para telecomunicações - Classificação quanto ao comportamento frente à chama. Data de Publicação: 2010.

Norma 569 da ANSI/EIA/TIA - Norma que promove as especificações do projeto, incluindo os caminhos, componentes e espaços de telecomunicações, nas instalações em edifícios comerciais. É a norma que define a estrutura propriamente dita do projeto de Cabeamento Estruturado.

TIA/EIA 607 - Norma que trata da especificação técnica de aterramento elétrico em ambientes de telecomunicações, utilizada em projetos de Cabeamento Estruturado.

ABNT NBR 14773 - Cabo óptico dielétrico protegido contra o ataque de roedores para aplicação em linha de dutos, ITU-T G.652,ITU-T G.651.

ABNT NBR 15701 Conduletes metálicos roscados e não roscados para sistemas de eletrodutos. Data de Publicação: 2016

ABNT NBR 5624 Eletroduto rígido de aço-carbono, com revestimento e rosca ABNT 8133. Data de Publicação: 12/2011.

ABNT NBR 15465 Sistemas de Eletroduto plásticos para instalações elétricas BT. Data de Publicação: 2020.

ABNT NBR IEC 61084-2-1 Sistemas de canaletas e eletrodutos não circulares para instalações elétricas. Data de Publicação: 2021

- OBJETIVO

O presente projeto tem como objeto a implantação da infraestrutura de cabeamento estruturado destinada ao atendimento dos pontos de telecomunicações da edificação, incluindo, conforme indicado nas pranchas e documentos do projeto, cabeamento horizontal, cabeamento de backbone, tomadas de telecomunicações, distribuidores, racks, patch panels, organizadores, cordões de manobra, infraestrutura de encaminhamento, identificação, aterramento, certificação e demais componentes necessários ao funcionamento do sistema.

Os equipamentos ativos de rede, tais como switches, roteadores, controladoras, pontos de acesso sem fio, servidores e equipamentos de segurança, estão incluídos no escopo deste projeto.

- ESCOPO DO PROJETO

Integram o escopo do projeto os elementos indicados nas pranchas, diagramas, listas de materiais e demais documentos técnicos, compreendendo os pontos de telecomunicações, os enlaces permanentes, os distribuidores, a infraestrutura de encaminhamento e os componentes de conexão necessários à formação do sistema.

Os sistemas de [BBBBH] e demais sistemas especiais poderão utilizar a infraestrutura de telecomunicações, desde que expressamente indicados no projeto e respeitados os requisitos específicos de cada disciplina.

# CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO

O sistema será constituído por cabeamento estruturado organizado em topologia estrela, partindo dos distribuidores de telecomunicações até as tomadas de atendimento. Cada ponto deverá possuir identificação única e manter correspondência entre a tomada, o cabo, a porta do patch panel e a documentação do projeto.

Não serão admitidas derivações, emendas ou conexões intermediárias no enlace permanente, exceto quando expressamente previstas e admitidas pelo sistema de cabeamento especificado.

| Característica | Informação |
| --- | --- |
| Categoria do cabeamento metálico | [CATEGORIA] |
| Classe de desempenho | [CLASSE] |
| Velocidade de Suporte | [VELOCIDADE] |
| Tipo de blindagem | [BLINDAGEM] |
| Tipo de cabo | [TIPO_CABO] |
| Material do condutor | Solid Copper |
| Aplicação | [APLICACAO] |
| Conector | [CONECTOR] |
| Padrão de terminação | [TERMINACAO] |
| Tipo de fibra | [FIBRA] |
| Topologia | Estrela |
| Quantidade de racks | [QUANTIDADE_RACKS] |
| Quantidade de pontos | [QUANTIDADE_PONTOS] |
| Reserva prevista | [RESERVA]% |
| Equipamentos ativos incluídos | Sim |

# CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A execução dos serviços e procedimentos descritos neste memorial serão de total responsabilidade da CONTRATADA, independentemente dos horários de trabalho (diurnos, noturnos, dias úteis ou fins de semana e feriados) e de materiais complementares, sem nenhum custo extraordinário ao CONTRATANTE além daqueles contratados.

As eventuais divergências entre este memorial e demais partes integrantes do projeto deverão ser encaminhadas à FISCALIZAÇÃO.

Serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA:

- Fornecimento e a instalação dos equipamentos, serviços e materiais para o perfeito funcionamento do sistema;

- Efetuar sob sua exclusiva responsabilidade o transporte horizontal e vertical dos equipamentos;

- Executar a montagem de todos os componentes da instalação, devendo utilizar para isto, mão-de-obra especializada, sob responsabilidade de engenheiro credenciado;

- Colocar o sistema em operação, efetuando ajustes, regulagens e programações necessárias ao perfeito desempenho e funcionamento das instalações.

A CONTRATADA será responsável pela anotação em plantas das divergências e/ou complementações introduzidas durante a construção para posterior apresentação das plantas “As Built”.

Fazem parte integrante do projeto, além do presente Memorial Descritivo, as pranchas de 01 a [BBBH], constantes nos arquivos:

[BBBG]

# TOPOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO

## DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL

O Distribuidor Principal de Telecomunicações — [DISTRIBUIDOR_PRINCIPAL] — será instalado em [LOCALIZACAO], concentrando as conexões provenientes da entrada de telecomunicações, dos distribuidores intermediários e dos equipamentos ativos da rede.

O distribuidor deverá possuir dimensões, capacidade, ventilação, alimentação elétrica, aterramento, organização interna e espaços de reserva compatíveis com os equipamentos indicados no projeto.

## DISTRIBUIDORES INTERMEDIÁRIOS

Os distribuidores intermediários [LISTA_DISTRIBUIDORES] atenderão aos respectivos pavimentos ou setores, conforme representação nas pranchas e nos diagramas de distribuição.

## CABEAMENTO HORIZONTAL

O cabeamento horizontal compreenderá o trecho entre o patch panel instalado no distribuidor e a tomada de telecomunicações localizada na área de trabalho. Os cabos deverão ser instalados em percurso contínuo, sem emendas, respeitando os limites de comprimento, curvatura, tração, esmagamento e afastamento estabelecidos pelas normas aplicáveis e pelo fabricante.

## BACKBONE

[BACKBONE]

# PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Os pontos de telecomunicações deverão ser instalados nas posições e alturas indicadas nas pranchas. Cada ponto será constituído por [QUANTIDADE_PONTOS] conector(es) [TIPO], categoria [CATEGORIA], montado(s) em espelho, caixa, condulete, caixa de piso ou mobiliário técnico, conforme a condição de instalação.

Todos os conectores deverão possuir desempenho compatível com o cabo, o patch panel e os demais componentes do enlace. Não será permitida a combinação de componentes com categoria inferior à especificada para o sistema.

Os pontos destinados a access points, câmeras, telefones IP ou outros dispositivos alimentados por PoE deverão ser identificados e instalados de forma compatível com a potência, a aplicação e as condições ambientais previstas.

# RACKS E DISTRIBUIDORES

Os racks deverão possuir dimensões e quantidade de unidades de rack compatíveis com os equipamentos previstos, incluindo margem para organização, ventilação e expansão.

Deverão ser fornecidos, conforme indicado no projeto:

- patch panels;

- distribuidores ópticos;

- guias horizontais e verticais;

- bandejas;

- réguas de tomadas;

- ventilação;

- kit de aterramento;

- porcas-gaiola e parafusos;

- patch cords;

- etiquetas;

- acessórios de fixação;

- espaços de reserva.

Os equipamentos deverão ser distribuídos de forma organizada, mantendo separação adequada entre cabeamento de telecomunicações, cordões de manobra e alimentação elétrica.

# PATCH PANELS E CORDÕES

Os patch panels deverão ser compatíveis com a categoria do cabeamento e possuir portas identificadas individualmente. A numeração das portas deverá corresponder ao plano de identificação do projeto.

Os patch cords utilizados entre patch panels e equipamentos ativos, bem como entre as tomadas e os equipamentos dos usuários, deverão ser industrializados, certificados e compatíveis com a categoria e o tipo de blindagem do sistema.

Não será permitida a fabricação improvisada de patch cords em campo, salvo quando expressamente autorizada pelo responsável técnico e admitida pela solução especificada.

# FIBRA ÓPTICA

Os cabos ópticos deverão possuir classificação, número de fibras, tipo de fibra e construção compatíveis com o ambiente e o método de instalação indicados no projeto.

As terminações serão realizadas em distribuidores ópticos apropriados, utilizando conectores [CONECTOR_OPTICO] e método de terminação [TER_OPTICO].

Deverão ser previstas reservas técnicas de cabo nos distribuidores e caixas de passagem, devidamente acondicionadas, protegidas e identificadas.

As fibras deverão ser certificadas por meio de ensaios compatíveis com o tipo de enlace, devendo os resultados ser apresentados na documentação de entrega.

# INFRAESTRUTURA

## ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

Os eletrodutos deverão possuir material, diâmetro, acabamento e método de instalação conforme indicado no projeto. O dimensionamento deverá considerar a quantidade de cabos, a taxa de ocupação, a facilidade de lançamento e a possibilidade de manutenção.

Não será permitida a passagem conjunta de cabos de telecomunicações e condutores de energia no mesmo eletroduto ou compartimento, salvo quando houver separação física apropriada e atendimento aos requisitos normativos.

## ELETROCALHAS E PERFILADOS

[ELETRO_LOG]

## CAIXAS E PASSAGENS

As caixas de passagem deverão ser posicionadas em locais acessíveis para inspeção e manutenção. Não deverão ser instaladas caixas ocultas em forros, paredes ou elementos construtivos sem acesso permanente.

# IDENTIFICAÇÃO

Todos os componentes do sistema deverão possuir identificação permanente, legível e resistente às condições do ambiente.

A identificação deverá ser aplicada, no mínimo:

- nas tomadas de telecomunicações;

- nas duas extremidades dos cabos;

- nas portas dos patch panels;

- nos distribuidores ópticos;

- nos racks;

- nas eletrocalhas e caminhos principais;

- nas caixas de passagem;

- nos equipamentos ativos;

- nos cordões de manobra, quando necessário.

A nomenclatura deverá permitir identificar o edifício, pavimento, ambiente, rack, patch panel, porta e ponto atendido.

# ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

Os racks, distribuidores, eletrocalhas metálicas, carcaças, blindagens e demais partes metálicas aplicáveis deverão ser conectados ao sistema de equipotencialização da edificação.

Cada rack deverá possuir barramento de aterramento interno, conectado ao barramento de telecomunicações ou ao sistema de aterramento indicado no projeto.

O condutor neutro não deverá ser utilizado como condutor de proteção ou de equipotencialização.

# EQUIPAMENTOS ATIVOS

Os equipamentos ativos deverão possuir quantidade e características compatíveis com os pontos previstos, velocidade de comunicação, requisitos de PoE, enlaces de uplink, redundância, gerenciamento e expansão futura.

Os switches deverão possuir quantidade de portas suficiente para atendimento da demanda instalada, incluindo reserva de [RESERVA]%, e capacidade PoE compatível com a soma das potências dos equipamentos alimentados.

A configuração lógica dos equipamentos, incluindo endereçamento IP, redes virtuais, políticas de acesso, segurança, autenticação e gerenciamento, não faz parte do escopo deste projeto.

# REDE SEM FIO

Os pontos destinados aos access points deverão ser instalados conforme as posições indicadas no projeto, considerando a cobertura pretendida, as características construtivas da edificação, a densidade de usuários e os requisitos de alimentação e comunicação.

O posicionamento definitivo dos equipamentos poderá ser ajustado após levantamento de cobertura ou validação em campo, mediante aprovação do responsável técnico.

# EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A instalação deverá ser realizada por equipe tecnicamente qualificada, observando as recomendações dos fabricantes e as boas práticas de cabeamento estruturado.

Durante o lançamento, os cabos não deverão sofrer esforços de tração superiores aos limites permitidos, esmagamento, torção, contato com arestas cortantes ou raios de curvatura inferiores aos especificados.

Os cabos deverão ser organizados com elementos de fixação adequados, não sendo admitido o aperto excessivo de abraçadeiras ou qualquer condição capaz de alterar suas características físicas e elétricas.

As extremidades deverão permanecer protegidas durante a instalação, evitando contaminação, umidade ou danos aos conectores.

- CERTIFICAÇÃO E TESTES

Todos os enlaces permanentes de cabeamento metálico deverão ser submetidos à certificação de desempenho na categoria especificada, utilizando equipamento de teste calibrado e adequado ao padrão adotado.

Os relatórios deverão identificar individualmente cada enlace e registrar, conforme aplicável:

- continuidade;

- mapa de fios;

- comprimento;

- perda de inserção;

- perda de retorno;

- diafonia;

- atraso de propagação;

- diferença de atraso;

- resistência;

- demais parâmetros exigidos para a categoria.

Os enlaces reprovados deverão ser corrigidos e novamente certificados.

Para os enlaces ópticos deverão ser realizados os ensaios aplicáveis, com apresentação dos resultados de atenuação, comprimento, polaridade e demais parâmetros previstos para a solução.

# DOCUMENTAÇÃO DE ENTREGA

Ao término dos serviços, a CONTRATADA deverá entregar:

- plantas “as built”;

- diagramas atualizados;

- relação definitiva dos pontos;

- plano de identificação;

- relatórios de certificação;

- documentação dos racks;

- documentação dos equipamentos;

- certificados de calibração dos instrumentos;

- garantias;

- manuais;

- registros fotográficos;

- arquivos digitais editáveis e em PDF;

- demais documentos exigidos pela fiscalização.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

As instalações de cabeamento estruturado e rede lógica deverão ser executadas em conformidade com as pranchas, diagramas, listas de materiais, detalhes construtivos, especificações técnicas, normas aplicáveis e recomendações dos fabricantes dos componentes utilizados.

Todos os materiais deverão possuir características compatíveis entre si e com a categoria de desempenho definida para o sistema, não sendo admitida a utilização de componentes que reduzam o desempenho do enlace ou comprometam sua certificação.

A execução deverá assegurar a correta organização, identificação, proteção mecânica, separação em relação às instalações elétricas, continuidade da equipotencialização e acessibilidade para inspeção e manutenção.

Qualquer alteração nos trajetos, quantitativos, localização dos pontos, categoria dos componentes, distribuidores, racks ou demais elementos do sistema deverá ser previamente analisada e aprovada pelo responsável técnico.

Após a conclusão dos serviços, todos os enlaces deverão ser inspecionados, identificados, testados e certificados, sendo os respectivos relatórios apresentados juntamente com a documentação “as built”. A instalação somente será considerada concluída após a correção das eventuais não conformidades e a aprovação da documentação pela fiscalização.

Este Memorial Descritivo deverá ser utilizado em conjunto com os demais documentos integrantes do projeto, prevalecendo a solução que proporcione maior segurança, desempenho, organização e conformidade técnica, mediante orientação do responsável técnico em caso de divergências.

[XXYY]

CREA [AAAA]